Вопрос 1. Где можно ознакомиться с методикой оценки в области риск ориентированности и возможно ли принять участие (выразить мнение)  о структуре оценки?

Ответ:

Методика расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденная приказом Ростехнадзора № 549 от 21.12.2016 предназначена для использования должностными лицами Ростехнадзора и не находится                     в общем доступе. На данном этапе принятие участия и выражения мнения                    о структуре оценки со стороны представителей поднадзорных организаций не предусмотрено.

Вопрос 2. При риск ориентированном подходе предполагается ли внедрение   в Ростехнадзоре службы оценки рисков и внедрение риск-менеджеров?

Ответ: В настоящее время Дальневосточное управление Ростехнадзора не располагает сведениями о внедрение в Ростехнадзоре  службы оценки рисков и внедрение риск-менеджеров.

Вопрос 3. Почему не оформляется обязательство п. 1.2.4. ПТЭЭП?

Ответ: Согласно п. 1.2.4. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированных в Минюсте России от 22.01.2003              № 4115 (далее – Правила) «…у Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает                    в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться.

В этом случае руководитель Потребителя ответственность                                 за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение 1                      к настоящим Правилам) без проверки знаний…»

Однако, согласно форме заявления – обязательства (Приложение 1                    к вышеуказанным Правилам), государственный инспектор энергетического надзора Управления обязан проверить отсутствие у заявителя электроустановок напряжением выше 380 В, т.е. провести внеплановую проверку в электроустановках Потребителя.

Основания для проведения внеплановой выездной или документарной проверки регламентированы ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008   № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и включают в себя следующие положения:

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации                          от органов государственной власти, органов местного самоуправления,                   из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

Согласно изложенному, у Управления отсутствуют основания проведения внеплановой проверки, так же отсутствуют основания письменного согласования возложения ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок.

Вопрос 4. Как правильно оформить ответственного за электрохозяйство  у собственника (физическое лицо и индивидуальный предприниматель) в нежилом помещении или киоске?

Ответ: Согласно п. 1.2.3. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированных в Минюсте России от 22.01.2003                  № 4115 (далее – Правила)  «Для непосредственного выполнения обязанностей по  организации  эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме  граждан - владельцев электроустановок  напряжением  выше  1000  В)  соответствующим  документом  назначает  ответственного         за  электрохозяйство  организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.  У Потребителей, установленная мощность электроустановок  которых  не  превышает  10 кВА,  работник,  замещающий  ответственного за  электрохозяйство,  может не назначаться.

Так  же на основании п. 1.4.29. Правил  «…допускается  не  проводить  по  согласованию  с  органами  госэнергонадзора проверку знаний                              у специалиста, принятого  на  работу  по  совместительству в целях возложения на него  обязанностей ответственного  за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий:

если  с  момента  проверки  знаний  в  комиссии  госэнергонадзора в  качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6-ти месяцев;

энергоемкость  электроустановок,  их  сложность  в  организации по совместительству не выше чем по месту основной работы;

в  организации  по  совместительству  отсутствуют  электроустановки  напряжением выше 1000 В.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при назначении ответственного за электрохозяйство в нежилом помещении установленная мощность электроустановок  которых  не  превышает  10 кВА,  работник,  замещающий  ответственного за  электрохозяйство,  может не назначаться.

Так  же возможно принятие на работу по совместительству специалиста, в целях возложения на него  обязанностей ответственного  за электрохозяйство, при одновременном выполнении вышеуказанных условий.

А в соответствии пунктом 1.2.1 Правил  «…Допускается  проводить  эксплуатацию электроустановок  по  договору со  специализированной организацией».

Вопрос 5. Для переоформления лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов значится «предоставление документов на земельные участки под ОПО». Наше предприятие эксплуатирует арендованные у муниципальных образований объекты. Оформленные земельные участки в большинстве случаев отсутствуют. Возможно ли заявиться на переоформление лицензии, только с документами на право владения и пользования на сами ОПО (здания, сооружения, технические устройства)  без предоставления документов на земельные участки?

Ответ:

В соответствии с Положением  о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных  и химически опасных производственных объектов                I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации    от   10.06.2013  № 492  при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места                                  его осуществления, не указанному в лицензии, представляются копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений и сооружений (единой обособленной части здания, строения и сооружения), необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности на объектах                         по новому адресу, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним                       (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения об этих земельных участках, зданиях, строениях и сооружениях).