| Ответы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на вопросы участников публичного мероприятия |  |  |  |  |
| 22.03.2019 |  |  |  |  |
| Направление деятельности | Автор вопроса (ФИО, должность) | Содержание вопроса | Автор ответа | Ответ |
| Энергонадзор | Жданович Э. С. Главный специалист СПБиОТ ИА АО «ДГК» | - Применимы ли Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов (ПБ 03-438-02) при осуществлении эксплуатации гидротехнических сооружений золошлакоотвалов ТЭЦ. | Мальчихин В.И. – начальник отдела по надзору за гидротехническими сооружениями | Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов (ПБ 03-438-02) при осуществлении эксплуатации гидротехнических сооружений золошлакоотвалов ТЭЦ не применяются. |
|  |  | - Необходимо ли учитывать аварии на объектах энергетики, расследуемые по п. 5 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846), как инцидент на ОПО согласно Приказа Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480. | Куриленко Е.В. - начальник отдела государственного энергетического надзора | В случае возникновения аварийной ситуации на ОПО, расследование производится в соответствии с 116-ФЗ (117-ФЗ) и в Порядке проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденном приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 и зарегистрированном в Минюсте РФ от 08.12.2011 № 22520. В случае возникновения аварийной ситуации на объекте энергетики, не входящим в состав ОПО, расследование производится в соответствии и в порядке, установленном Правилами расследования причин аварий в электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846, и Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114. |
| Горный надзор | Березин Роман Викторович Главный инженер АО «ГМК «Дальполиметалл» | - С 17 марта вступают в силу изменения к «Правилам безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». Некоторые позиции требуют для приведения в соответствие длительного времени и финансовых затрат. Предложение: как это и было принято ранее, организация разрабатывает мероприятия по приведению в соответствие с новыми Правилами и согласует их с территориальным органом Ростехнадзора. | Комков Игорь Юрьевич - начальник отдела государственного горного надзора и надзора в угольной промышленности | Законодательно к сожалению не предусмотрена отсрочка исполнения отдельных пунктов ФНП. Изменения в ФНП внесены приказом Ростехнадзора 21.11.2018 № 580, зарегистрированном в Минюсте России 14.12.2018 № 53016, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 17.12.2018. Таким образом у предприятий было 3 месяца для проведения мероприятий по приведению в соответствие с требованиями ФНП состояния ОПО, Технологий и оборудования. |
|  |  | - Наша организация эксплуатирует 3 объекта ведения подземных горных работ 1 класса опасности. Они отнесены к 1 классу по вполне определенным критериям: опасные по горным ударам и по возможным прорывам воды. Однако проверки по постоянному государственному надзору проводятся не по этим вопросам, а каждый раз в полном объеме плановой проверки. Предложения: проверки по постоянному надзору проводить только по тем критериям, по которому объект отнесен к 1 классу опасности. | Комков Игорь Юрьевич - начальник отдела государственного горного надзора и надзора в угольной промышленности | мероприятия проводимые в рамках осуществления постоянного государственного контроля установлены Постановлением правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» "с" пункта а по пункт "о". |