5

Вопросы на публичное мероприятие

	Направление деятельности
	Автор вопроса 

(ФИО, должность)
	Содержание вопроса
	Ответ для публикации на сайте

	Государственный строительный надзор
	Купрацевич Е.А. Старший государственный инспектор отдела государственного строительного надзора Управления государственного строительного надзора и экспертизы ЕАО

(вх. № 372/1426 от 04.02.2021)
	При осуществлении ГСН объект находится на консервации. Со временем здание разрушается и появляются признаки наступления случаев угрозе жизни. Если застройщик еще существует, то наши действия понятны, выписываем и направляем Предостережение, контролируем. А если ЮЛ ликвидировано, объект брошен. Какие наши действия? Градостроительным кодексом или Положением о ГСН в РФ не предусмотрены действия по ГСН во время консервации объекта.
	В случае консервации объекта капитального строительства, проведенного в соответствии с Правилами проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.09.2011 № 802, нормами градостроительного законодательства осуществление государственного строительного надзора на таком объекте не предусмотрено до получения от застройщика уведомления о возобновлении строительства объекта.

В случае ликвидации ЮЛ, являющегося застройщиком, законсервированный объект капитального строительства становится бесхозяйной недвижимой вещью (объектом незавершенного строительства).
В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931, принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей, поступившего от органа местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов, а на межселенных территориях - органа местного самоуправления муниципальных районов в отношении недвижимых вещей, находящихся на территориях этих муниципальных образований.

То есть, законодательство предписывает органам местного самоуправления в обязательном порядке осуществлять постановку на учет бесхозяйного имущества.
Органу государственного строительного надзора необходимо уведомить орган местного самоуправления о наличии на его территории бесхозяйного объекта незавершенного строительства для принятия им мер по постановке такого объекта на учет.

В соответствии со ст. 225  

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая), по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
Одновременно рекомендуется известить органы прокуратуры о выявленном бесхозяйном объекте капитального строительства, находящимся на консервации, что может привести к угрозе жизни и здоровью граждан.

	Надзор за грузоподъемными сооружениями и оборудованием, работающим под давлением
	Федорова А.О.
Прокурор отдела за исполнением федерального законодательства
	Согласно обзору правоприменительной практики за 12 месяцев 2020 г. в области котлонадзора проведено 2 плановых и 482 внеплановых проверки, выявлено 108 нарушений. В случае аварии на котельной, на которой ранее проведена плановая/внеплановая проверка, проводится ли анализ причин не выявления нарушений в рамках ранее проведенной проверки. Пример: котельная в Облученском районе ЕАО.
	Котельная «Центральная», находящаяся в г. Облучье не относится к опасным производственным объектам, так как температура нагрева воды не превышает 115 градусов Цельсия, вследствие чего не является объектом котлонадзора.

Внеплановая проверка указанной котельной проводилась в июле 2020 года на основании поручения Заместителя Председателя Правительства РФ        в рамках хода подготовки к отопительному периоду. По итогам проверки предприятию было выдано предписание, которое по итогам проверки в октябре было выполнено. 

Необходимо отметить, что указанная проверка не является техническим аудитом оборудования котельной и не может служить выводом о технической готовности котельного оборудования к дальнейшей эксплуатации. 

В соответствии с Правилами по технической эксплуатации тепловых энергоустановок, ответственность за обеспечения исправного и работоспособного состояния котельной, сооружений и котельного оборудования несет руководитель эксплуатирующей организации.

 Вместе с тем, аварийная ситуация произошедшая в г. Облучье на котельной «Центральная», связанная с выходом из строя дымососов является следствием значительного износа котельного оборудования и электрооборудования в целом и требует рассмотрения вопроса о ее модернизации.

Все аварийные ситуации, произошедшие в период прохождения отопительного периода  учитываются работниками Управления для проведения контроля  по устранению причин вызвавших аварийную ситуацию при проведении следующих проверок.

	Федеральный государственный энергетический надзор
	Бакай А.В.

Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «ДРСК»
	Каким нормативным правовым актом установлено требование по проведению проверки знаний в комиссии Ростехнадзора членам центральной постоянно действующей комиссии по проверке знаний организации, если в Положении об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 ничего не сказано о проверке знаний?
	В соответствии с п. 1.4.31 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа государственного энергетического надзора.

В соответствии с п. 8.10 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49, действующих до 18.04.2021, члены комиссии должны пройти проверку знаний в комиссии вышестоящих хозяйственных органов или в комиссии органов государственного энергетического надзора.

Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 устанавливает порядок проведения аттестации по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики, в том числе категории работников, проходящих аттестацию в аттестационных комиссиях, формируемых федеральными органами исполнительной власти (Ростехнадзор, Минобороны, ФСИН, ФСБ, ФСО и т.д.).

	
	
	Каким нормативным правовым актом определено, получение (подтверждение) группы по электробезопасности председателем, заместителем председателя и как минимум одним членом центральной комиссии организации по проверке знаний для соблюдения требования пункта 58 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796?
	Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (далее – Правила) вступят в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования. Документ начнёт действовать с 18.04.2021 и в настоящее время не подлежит применению.

После вступления в силу в соответствии с п. 58 Правил в случае если в состав задач комиссии по проверке знаний входит присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности, то в состав такой комиссии должны включаться не менее трех работников, имеющих группу по электробезопасности, один из которых должен иметь группу по электробезопасности выше, чем присваивается (подтверждается) по результатам проверки знаний, а для присвоения (подтверждения) V группы – иметь V группу по электробезопасности.

В 2021 году планируется вступление в действие ряда нормативных актов, устанавливающих обязательные требования в электроэнергетике и сфере теплоснабжения взамен действующих.

В настоящее время информация о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365, подразумевающих присвоение группы по электробезопасности при успешном прохождении аттестации в Дальневосточном управлении Ростехнадзора отсутствует.


