2

ТИПОВАЯ ФОРМА      
Приложение № 7
к приказу Дальневосточного 

управления Ростехнадзора

      от 11.09.2020 № ПР-372-371-о

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ
готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.
___________________________________________________________ Хабаровского края
               (наименование муниципального района, городского поселения или городского округа)
Объекты, подлежащие проверке: _________________________________________
_______________________________________________________________________        

       (наименование муниципального образования, муниципального района, городского поселения или городского округа)
Сроки проведения проверки: ____________________________________________
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки:
1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций                                      с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;
2. Документы, подтверждающие наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;
3. Документы, содержащие предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, для каждого поселения с централизованной системой теплоснабжения (актуализированная схема теплоснабжения);
4. Документы, подтверждающие наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;
5. Акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности всех теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период 2020/2021 гг.;
6. Акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности всех теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2020/2021 гг.;
7. Акты проверки готовности к прохождению отопительного периода                                      и паспорта готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2020/2021 гг.;
8. Распорядительный документ, о назначении в установленном порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2020/2021 гг.;
9. Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденные руководителем (заместителем руководителя) администрации муниципального образования;
10. Документы по наличию (отсутствию) бесхозяйных тепловых сетей, источников тепловой энергии, предпринятые органами местного самоуправления меры для определения эксплуатирующей теплосетевой организации;
11. Графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованные с органом местного самоуправления. Документы, регламентирующие порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;
12. Документы, подтверждающие соответствие фактического запаса топлива на всех теплоисточниках муниципального образования утвержденным нормативам;
13. Документы, подтверждающие наличие согласованных с электросетевыми организациями актов технологической и (или) аварийной брони у теплоснабжающих и теплосетевых организаций, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям;

14. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования;
15. Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду;
16. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
17. Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключённого в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (часть 5 и часть 6 статьи 18) при наличии нескольких теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в одной системе теплоснабжения.
Иные документы, необходимые для оценки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2020/2021 гг.

К иным документам, могут быть отнесены документы, предоставляемые                         муниципальными образованиями при наличии информации о фактах нарушений требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающими, теплосетевыми организациями,     потребителями тепловой энергии, а именно:

1. Температурные графики на предстоящий отопительный период.

2. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых     источников и пропускной способности тепловых сетей.

3. Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения      жилых домов.

4. График проверки знаний, утверждённый ответственным за исправное состояние и     безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

5. График обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах.

6. Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную                эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя, а также в структурных подразделениях.

7. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации                      (подразделений) и его заместителя.

8. Протоколы проверки знаний (аттестации), удостоверения.

9. Утвержденный перечень эксплуатационной документации.

10. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому     перечню.

11. Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами             индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей.

12. Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ.

13. Утверждённый перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом.

14. Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях.

15. Оперативный план тушения пожара на котельной.

16. Технический отчет о наладке тепловых сетей.

17. Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии.

18. Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя.

19. Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии.

20. Графики проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.

21. Акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.

22. План подготовки к работе в отопительный период.

23. Отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период.

24. График ремонта систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и          топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ систем приема и разгрузки топлива,          топливоприготовления и топливоподачи.

25. Акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и       приспособлений топливных складов и топливоподачи.

26. Акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого       топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных работ и режима дальнейшей эксплуатации.

27. Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных       использующих газ в качестве основного топлива).

28. График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей.

29. Отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама.

30. Акты контроля состояния металла тепловых сетей.

31. Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования.

32. Заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО).

33. Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты        технического освидетельствования.

34. Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии.

35. Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и     источников тепловой энергии.

36. Распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта.

37. Акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок.

38. Утверждённый в установленном порядке расчет нормативных запасов топлива.

39. Акты инвентаризации топлива.

40. Договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения        установленных нормативов запасов топлива.

41. Акт о соответствии качества топлива проекту котельной и установленному               котельному оборудованию.

42. Сертификаты на топливо.

43. Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями      тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

44. Акт о разграничении балансовой принадлежности.

45. Отчёт о выполнении предписаний.

46. Акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов.

47. Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов, акты промывки систем отопления зданий и сооружений, акты промывки трубопроводов и теплообменного    оборудования систем вентиляции, акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей            канальной прокладки (при наличии их в проекте).

48. Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок.

49. Годовой план-график ремонта систем теплопотребления.

50. Акты промывки тепловых сетей потребителя, акты испытания тепловых сетей          потребителя на прочность и плотность.

51. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю         тепловой энергии.

52. Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.

53. Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление),     акты проверки готовности центральных тепловых пунктов к отопительному периоду, акты    проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду.

54. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.

55. Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.

56. Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

57. Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.

58. Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно     техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.

59. Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов.

60. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

61. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность),              теплоноситель.

62. Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата               ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых             энергоустановок.

63. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего                             планово-предупредительному ремонту.

64. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

65. Акты испытаний на плотность и прочность систем теплопотребления.

66. Акты проведения промывок оборудования теплопотребляющих установок перед       проведением испытаний на плотность и прочность.

67. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии.

Комиссии рассмотреть документы, подтверждающие выполнение требований по готовности муниципального образования к отопительному периоду 2020/2021 годов, а при необходимости провести осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформить актом проверки готовности к отопительному периоду,  который составляется не позднее одного дня после завершения проверки, по рекомендуемому образцу.
В случае выявления замечаний к требованиям по готовности к отопительному периоду муниципального образования, необходимо оформить Перечень выявленных замечаний с установленными сроками их устранения.
Комиссии составить Паспорт готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу и выдать в течение 15 дней с даты подписания акта, в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный вышеуказанным Перечнем.
Разработал ____________________________________________________________






      (ФИО, подпись председателя комиссии)

«______» ____________ 2020 год
